忻环评函〔2019〕45号

关于国家电投繁峙县风电清洁能源供暖项目（二期）

环境影响报告表的批复

国家电投集团繁峙金丰新能源发电有限公司：

你公司报送的《关于〈国家电投繁峙县风电清洁能源供暖项目（二期）环境影响报告表（以下简称《报告表》）〉报批申请》已收悉。经研究，批复如下：

- 你公司拟在忻州市繁峙县东南部建设99MW风电项目，其中C1-C15风机位于繁峙县金山铺乡石河村南侧0.43km、A1-A18风机位于金山铺乡小柏峪村东南侧2.3km，主要建设内容包括33台单机容量为3.0MW的风力发电机组、箱变、场内集电线路及其相关的公用、环保和依托工程。项目总投资85883万元，其中环保投资630万元。山西省发展和改革委员会于2018年5月18日以晋发改新能源发〔2018〕319号文件将该风力发电项目列入到山西省2018年风电开发建设项目；忻州市发改委出具了《关于国家电投繁峙县风电清洁能源供暖项目（二期）核准的批复》（忻发改审批发〔2018〕20号）；忻州市规划勘测局出具了该建设项目选址意见书；繁峙县林业局出具了该项目工程使用林地的函（繁林函〔2019〕36号）；原忻州市环境保护局对该建设项目一期99MW风电供暖项目环评予以批复（忻环评函

〔2017〕13号）。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺及拟采取的环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

(一)项目建设要高度重视生态保护工作,制订详细的施工方案和植被恢复方案，并认真抓好落实。

1、以保护林木为环境保护重点，微观选址选线、优化风机布

置，避开乔木林和灌木林，制定减少生态影响的施工方案进行项

目建设。

2、创优后期植被恢复条件,你公司须对动土区域进行表土剥离,专门堆置,并采取防止流失措施,施工结束后将剥离表土还原。

3、落实风机箱变区、集电线路区及施工检修道路区、施工生产生活区和运营期各项水土流失防治与生态恢复措施。最大限度缩小风电机组、检修道路施工边界，减轻生态破坏，边建设、边恢复。风电机组施工完毕，周围全部平整覆土，恢复植被，进行绿化硬化；检修道路要进行路面硬化，侧边设置排水沟；集电线路区施工结束后，底土回填，上覆表土恢复植被进行绿化，塔基边坡采用浆砌石片防护。

4、开展施工期环境监理，把生态保护和恢复措施落实情况

作为本工程竣工环境保护验收的首要依据，落实项目区绿化措

施，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（二）施工过程中产生的弃土弃渣按《报告表》指定地点合

理处置，及时覆土绿化,恢复植被,禁止顺坡倾倒。

- 严格落实污废水处理措施。落实《报告表》施工期废水

污染防治措施，做到全部综合利用，不得外排；运营期生活污水依托一期设置的一座0.5m3/h地埋式污水处理设施和300m3集水池，处理后回用于风电场绿化洒水，不得外排。

（四）严格落实大气污染防治措施。本项目不得自建燃煤锅炉。

（五）严格落实噪声污染控制措施。应选用低噪声设备,做好风电机噪声影响防护工作。根据《报告表》噪声预测影响，你公司应主动上报繁峙县政府及相关部门，在风机外围300m的范围内设置噪声隔离区，不规划建设居民住宅、学校、医院等噪声敏感目标，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相关要求。

（六）严格落实固体废物防治措施。本项目依托一期升压站设置的40m3事故油池，事故油池废油及时交由有资质单位处置；本项目产生的检修废油、废旧铅蓄电池等危废规范收集后依托一期设置的553危废暂存间暂存，及时交由有资质单位处置，严禁随意堆放,满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求;生活垃圾分类收集清运至环卫部门指定地点处置。

（七）本次评价内容和批复不包括辐射部分及场外出线线路。

三、忻州市生态环境局繁峙分局要加强对项目的现场环境监

管，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。忻

市生态环境保护综合行政执法队负责项目的环境监督检查工作。

忻州市生态环境局

2019年12月26日

抄送：忻州市生态环境保护综合行政执法队，忻州市生态环境局繁峙分局，中环慧博（北京）国际工程技术咨询有限公司