排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

忻州市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	4

（一）有组织排放许可限值	4

（二）无组织排放许可条件	5

（三）特殊情况下许可限值	6

（四）排污单位大气排放总许可量	9

三、水污染物排放	10

（一）排放口	10

（二）排放许可限值	11

四、噪声排放信息	14

五、固体废物排放信息	15

六、环境管理要求	16

（一）自行监测	16

（二）环境管理台账记录	21

（三）执行（守法）报告	21

（四）信息公开	22

（五）其他控制及管理要求	23

七、许可证变更、延续记录	23

八、其他许可内容	24

第二册	25

九、排污单位登记信息	26

（一）主要产品及产能	26

（二）主要原辅材料及燃料	27

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	27

（四）排污权使用和交易信息	30

十、附图和附件	31

排污许可证

副本

第一册

证书编号：121407274072404527001U

单位名称：宁武县医疗集团人民医院

注册地址：宁武县滨河北大街0408号

行业类别：综合医院

生产经营场所地址：宁武县滨河北大街0408号

统一社会信用代码：121407274072404527

法定代表人（主要负责人）：雷维平

技术负责人：辛明生

固定电话：13934009620  移动电话：13934009620

有效期限：自2019年09月25日起至2022年09月24日止

发证机关：（公章）忻州市生态环境局

发证日期：2019年09月25日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 宁武县医疗集团人民医院 | 注册地址 | 宁武县滨河北大街0408号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 036700 | 生产经营场所地址 | 宁武县滨河北大街0408号 |
| 行业类别 | 综合医院 | 投产日期 | 2011-10-01 |
| 生产经营场所中心经度 | 112º 17′ 20.83″ | 生产经营场所中心纬度 | 38º 59′ 6.83″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 | 121407274072404527 |
| 技术负责人 | 辛明生 | 联系电话 | 13934009620 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 否 | 所在地是否属于总磷控制区 | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 | 否 |
| 是否位于工业园区 | 否 | 所属工业园区名称 |  |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |
| 主要污染物种类 | □颗粒物 □SO2 □NOx □VOCs ☑其他特征污染物（臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢,甲烷,氯（氯气）） | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（pH值,悬浮物,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,动植物油,石油类,色度,挥发酚,六价铬,总α放射性,总β放射性,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,总银,总氰化物,总余氯（以Cl计）,粪大肠菌群数/（MPN/L）） |
| 大气污染物排放形式 | □有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 | ☑间断排放，排放期间流量稳定 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |
| 水污染物排放执行标准名称 | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 |
| 级别等级 |  |
| 病床数 |  |
| 员工总数 |  |
| 医务人员数 |  |
| 平均日住院人数 |  |
| 平均日门诊就诊人数 |  |
| 近3年床位占用率（%） |  |
| 临床科室 |  |
| 医技科室 |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）有组织排放许可限值

表2 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |
| 主要排放口合计 | 颗粒物 / / / / / / SO2 / / / / / / NOx / / / / / / VOCs / / / / / / |
| 一般排放口 |
| 一般排放口合计 | 颗粒物 / / / / / / SO2 / / / / / / NOx / / / / / / VOCs / / / / / / |
| 全厂有组织排放总计 |
| 全厂有组织排放总计 | 颗粒物 / / / / / SO2 / / / / / NOx / / / / / VOCs / / / / / |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂有组织排放总计备注信息

### （二）无组织排放许可条件

表3  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1 MF0010 污水处理站 臭气浓度 绿化、污水 处理站周围 投放除臭剂 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 10mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 2 MF0010 污水处理站 氨（氨气） 绿化、污水 处理站周围 投放除臭剂 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 1.0mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 3 MF0010 污水处理站 硫化氢 绿化、污水 处理站周围 投放除臭剂 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 0.03mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 4 MF0010 污水处理站 氯（氯气） 绿化、污水 处理站周围 投放除臭剂 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 0.1mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 5 MF0010 污水处理站 甲烷 绿化、污水 处理站周围 投放除臭剂 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 1% / / / / / /% |
| 全厂无组织排放总计 |
| 全厂无组织排放总计 | 颗粒物 / / / / / / SO2 / / / / / / NOx / / / / / / VOCs / / / / / / |

### （三）特殊情况下许可限值

表4  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |
| 主要排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 一般排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 无组织排放 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 全厂合计 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 重污染天气应对要求 |
| 主要排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 一般排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 无组织排放 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 全厂合计 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |

冬季污染防治其他备注信息

其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （四）排污单位大气排放总许可量

表5  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 颗粒物 / / / / / 2 SO2 / / / / / 3 NOx / | / / / / 4 VOCs / / / / / |
| 企业大气排放总许可量备注信息 |

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表6 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 1 DW001 废水排口 112°17′19.75″ 38°59′5.75″ 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量稳定 每天6点-23点 宁武县城污水处理厂 悬浮物 /mg/L 10mg/L 化学需氧量 /mg/L 50mg/L 总铬 /mg/L 0.1mg/L 六价铬 /mg/L 0.05mg/L 总铅 /mg/L 0.1mg/L 动植物油 /mg/L 1mg/L 总砷 /mg/L 0.1mg/L 总汞 /mg/L 0.001mg/L 五日生化需氧量 /mg/L 10mg/L 氨氮（NH3-N） /mg/L 8mg/L 阴离子表面活性剂 /mg/L 0.5mg/L 色度 / 30 石油类 /mg/L 1mg/L 总镉 /mg/L 0.01mg/L pH值 / 6-9 |

### （二）排放许可限值

表7  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |
| 主要排放口合计 | CODcr 氨氮 |
| 一般排放口 |
| 1 DW001 废水排口 总β放射性 10Bq/L / / / / / 2 DW001 废水排口 氨氮（NH3-N） /mg/L / / / / / 3 DW001 废水排口 总α放射性 1Bq/L / / / / / 4 DW001 废水排口 总氰化物 0.5mg/L / / / / / 5 DW001 | 废水排口 石油类 20mg/L / / / / / 6 DW001 废水排口 六价铬 0.5mg/L / / / / / 7 DW001 废水排口 化学需氧量 250mg/L / / / / / 8 DW001 废水排口 五日生化需氧量 100mg/L / / / / / 9 DW001 废水排口 总铅 1.0mg/L / / / / / 10 DW001 废水排口 粪大肠菌群数/（MPN/L） 5000个/L / / / / / 11 DW001 废水排口 pH值 6-9 / / / / / | 12 DW001 废水排口 悬浮物 60mg/L / / / / / 13 DW001 废水排口 总镉 0.1mg/L / / / / / 14 DW001 废水排口 总汞 0.05mg/L / / / / / 15 DW001 废水排口 动植物油 20mg/L / / / / / 16 DW001 废水排口 挥发酚 1.0mg/L / / / / / 17 DW001 废水排口 色度 / / / / / / 18 DW001 废水排口 总铬 1.5mg/L / / / / / 19 DW001 | 废水排口 总砷 0.5mg/L / / / / / 20 DW001 废水排口 总余氯（以Cl计） 2-8mg/L / / / / / 21 DW001 废水排口 总银 0.5mg/L / / / / / 22 DW001 废水排口 阴离子表面活性剂 10mg/L / / / / / |
| 一般排放口合计 | CODcr 氨氮 |
| 全厂排放口总计 |
| 全厂排放口总计 | CODcr / / / / / 氨氮 / / / / / |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂排放口备注信息

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表8 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 55 | 45 |  |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  |  |

## 五、固体废物排放信息

表9 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |
| --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 | 处理去向 | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |
| 1 医院主体系统 医疗废物 危险废物 危险废物 固体 68.7 委托处置 0 0 0 0 68.7 0 2 污水处理系统 污泥 危险废物 危险废物 固体 9.4 委托处置 0 0 0 0 9.4 0 |
| 委托利用、委托处置 |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 委托单位名称 | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |
| 1 医院主体系统 医疗废物 危险废物 忻州市安康医疗废物处置有限公司 HW1409000001 2 污水处理系统 污泥 危险废物 忻州市安康医疗废物处置有限公司 HW1409000001 |
| 自行处置 |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 自行处置描述 |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表10 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 废气 厂界 温度,气压,风速,风向 甲烷 手工 非连续采样 至少4个 1次/年 气相色谱法CJ/T3037 污水处理站周边监测 2 废气 厂界 温度,气压,风速,风向 臭气浓度 手工 非连续采样 至少4个 1次/年 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 污水处理站周边监测 3 废气 厂界 温度,气压,风速,风向 氨（氨气） 手工 非连续采样 至少4个 1次/年 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 污水处理站周边监测 4 废气 厂界 温度,气压,风速,风向 氯 手工 非连续采样 至少4个 1次/年 甲基橙分光光度法HJ/T30 污水处理站周边监测 5 废气 厂界 温度,气压,风速,风向 硫化氢 手工 非连续采样 至少4个 1次/年 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 污水处理站周边监测 6 废水 DW001 废水排口 流量 pH值 手工 混合采样 至少3个混合样 1次/季 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 7 废水 DW001 废水排口 流量 色度 手工 混合采样 至少3个混合样 1次/季 水质 色度的测定GB 11903-89 8 废水 DW001 废水排口 流量 悬浮物 手工 混合采样 至少3个混合样 1次/季 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 9 废水 DW001 废水排口 流量 五日生化需氧量 手工 混合采样 至少3个混合样 1次/季 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 10 废水 DW001 废水排口 流量 化学需氧量 手工 混合采样 至少3个混合样 1次/季 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 11 废水 DW001 废水排口 流量 总α放射性 手工 混合采样 至少3个混合样 1次/季 蒸发法 EJ/T900 12 废水 DW001 废水排口 流量 总β放射性 手工 混合采样 至少3个混合样 1次/季 厚源法 EJ/1075 13 废水 DW001 废水排口 流量 阴离子表面活性剂 手工 混合采样 至少3个混合样 1次/季 亚甲蓝分光光度 法 14 废水 DW001 废水排口 流量 总汞 手工 混合采样 至少3个混合样 1次/季 水质 汞的测定 冷原子荧光法（试行）HJ/T 341-2007 15 废水 DW001 废水排口 流量 总镉 手工 混合采样 至少3个混合样 1次/季 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 16 废水 DW001 废水排口 流量 总铬 手工 混合采样 至少3个混合样 1次/季 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 17 废水 DW001 废水排口 流量 六价铬 手工 混合采样 至少3个混合样 1次/季 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 18 废水 DW001 废水排口 流量 总砷 手工 混合采样 至少3个混合样 1次/季 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87 19 废水 DW001 废水排口 流量 总铅 手工 混合采样 至少3个混合样 1次/季 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 20 废水 DW001 废水排口 流量 总银 手工 混合采样 至少3个混合样 1次/季 镉试剂2B分光光 度法 GB11908 21 废水 DW001 废水排口 流量 氨氮（NH3-N） 手工 混合采样 至少3个混合样 1次/季 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013 22 废水 DW001 废水排口 流量 石油类 手工 混合采样 至少3个混合样 1次/季 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 23 废水 DW001 废水排口 流量 动植物油 手工 混合采样 至少3个混合样 1次/季 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 24 废水 DW001 废水排口 流量 挥发酚 手工 混合采样 至少3个混合样 1次/季 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009 25 废水 DW001 废水排口 流量 总氰化物 手工 混合采样 至少3个混合样 1次/季 异烟酸- 吡唑啉酮比色法 GB-7486 26 废水 DW001 废水排口 流量 总余氯（以Cl计） 手工 混合采样 至少3个混合样 1次/季 N,N-二乙基- 1,4- 苯二胺分光光度 法 GB11898 27 废水 DW001 废水排口 流量 粪大肠菌群数/（MPN/L） 手工 混合采样 至少3个混合样 1次/季 多管发酵法（GB 5750-85） |

监测质量保证与质量控制要求:

采用有资质的第三方公司完成监测，确保数据的真实有效。编制监测工作质量控制计划，选择与监测活动类型和工作相适应的质控方法，包括使用标准 物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，定期进行质控数据分析。

监测数据记录、整理、存档要求:

按照自行监测方案开展监测，纸质版记录至少保存三年。公司内部制定档案管理制度，设置专门人员和档案室，设计记录表格，对监测过程的关键信息予以记录并存档。

### （二）环境管理台账记录

表11  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 基本信息 医院名称，医院是否正常运 行，医院床位数占有情况等 1次/日 电子台账+纸质台账 台账保存期限不少于三年 2 监测记录信息 记录厂界无组织监测方式、监测日期、采样及测定方法、排放浓度。 1次/年 电子台账+纸质台账 台账保存期限不少于三年 3 监测记录信息 记录污水处理站污水监测方式、监测日期、采样及测定 方法、排放浓度。 1次/季 电子台账+纸质台账 台账保存期限不少于三年 4 污染防治设施运行管理信息 医疗废物暂存间采取的防渗漏措施；医疗废物储存量，医疗废物转运量、转运去向等 按转运次 电子台账+纸质台账 台账保存期限不少于三年 5 污染防治设施运行管理信息 污水处理设施异常情况时检 查并记录：起止时间、废水 监测仪器信息、污染物监测 结果、故障原因、应对措施 、上报情况、记录人、日期 等信息。 按工况记 录 电子台账+纸质台账 台账保存期限不少于三年 6 污染防治设施运行管理信息 污水处理设施运行正常时检查并记录：药剂名称、药剂 投加量、污水处理水量、污 水排放量、排入的污水处理 厂名称等 1次/日 电子台账+纸质台账 台账保存期限不少于三年 |

### （三）执行（守法）报告

表12  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1、污染物实际排放浓度和排放量；2、合规判定分析；3超标排放或污染防治设施异常情况；4、各月谋生 产小时数；5、主要产品及其产量；6、主原料矿藏消耗量；7、新水用量及废水排放是量；8、主要污染物排放量；9、其他需要说明的问题。 季报 对于持证时间超过一个月的季度，报告周期为当季全季（自然季度）；对于持证时间不足一个月的季度，该报告周期内可不提交季度报告，排污许可证报告情况纳入下一季度执行报告。每季第一个月15日前报上一季度执行报告 2 1、基本生产信息； 2、遵守法律法规情况； 3、污染防治措施运行情况； 4、自行监测情况； 5、台帐管理情况； 6、实际排放情况及达标判定分析； 7、排污费（环境保护税）缴纳情况； 8、信息公开情况； 9、企业内部环境管理体系建设与运行情况； 10、其他排污许可证规定的内容执行情况； 11、其他需要说明的问题。 年报 对于持证时间超过三个月的年度，报告周期为当年全年（自然年）；对于持证时间不足三个月的年度，当年可不提交年度报告，排污许可证报告情况纳入下一年度执行报告。每年1月15日前报上一年度执行报告 |

### （四）信息公开

表13  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 公司网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等方式，也可以采取下列一种或几种方式予以公开：1、公告或者公开发行的信息专刊；2、广播、电视等新闻媒体；3、信息公开服务、监督热线电话；4、本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；5、其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 及时更新，及时公示 1、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；3、防治污染设施的建设和运行情况；4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；5、突发环境事件应急预案；6、其他应当公开的环境信息。 |

### （五）其他控制及管理要求

1、重污染天气管控要求：企业在特殊时段遵守地方政府管理，在重污染天气启动应急响应和冬防管控期间按地方政府相关要求执行。2、按《环境管理台帐及排污许可证执行报告技术规范》要求进行环境管理台帐记录及编制执行报告。3、按照自行监测方案开展监测，并发布。4、除满足本证要求外，排污单位生产经营活动还应满足国家和地方环保法规标准及重大活动保证措施等要求。

## 七、许可证变更、延续记录

表14  许可证变更、延续记录表

| 补充填报/变更/延续时间 | 内容/事由 | 补充填报/变更/延续前证书编号 |
| --- | --- | --- |
| 2019-12-31 地址变更，排放标准变更 121407274072404527001U |

注：1. 在排污许可证有效期内，排污单位的名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等基本信息或排污口位置、排放去向、排放浓度、排放量等许可事项发生变化的，以及进行新改扩建项目，应提出变更申请。

2.国家或地方污染物排放标准等发生变化时，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。

## 八、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：121407274072404527001U

单位名称：宁武县医疗集团人民医院

注册地址：宁武县滨河北大街0408号

行业类别：综合医院

生产经营场所地址：宁武县滨河北大街0408号

统一社会信用代码：121407274072404527

法定代表人（主要负责人）：雷维平

技术负责人：辛明生

固定电话：13934009620  移动电话：13934009620

有效期限：自2019年09月25日起至2022年09月24日止

发证机关：（公章）忻州市生态环境局

发证日期：2019年09月25日

## 九、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表15 主要产品及产能信息表

| 序号 | 生产单元类型 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 主体工程 医院主体系统 综合业务 传染科大楼 MF0004 面积 590 m2 床位 200 张 8760 门诊楼 MF0001 面积 2400 m2 内科住院楼 MF0003 床位 80 张 住院楼 MF0002 床位 120 张 辅助工程 辅助系统 配套设施 门房 MF0007 面积 50 m2 食堂洗衣房 MF0006 面积 749 m2 中心供应楼 MF0005 面积 590 m2 储运工程 存储系统 存储 危废暂存间 MF0008 面积 40 m2 消防水池 MF0009 面积 50 m2 公用工程 污水处理系统 污水处理 污水处理站 MF0010 设施处理能力 160 m3/d |

### （二）主要原辅材料及燃料

表16 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 年最大使用量 | 计量单位（3） | 硫元素占比(%) | 有毒有害成分及占比（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |
| 1 辅料 水 61400 m3/a / / |
| 燃料 |
| 序号 | 燃料名称 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg、 MJ/m³) | 年最大使用量（万t/a、万m³/a） | 其他信息 |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表17  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染防治设施 | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1 MF0010 污水处理站 污水处理站 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢,甲烷,氯（氯气） 无组织 |

表18  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染防治设施 | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 综合废水 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,pH值,悬浮物,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,动植物油,石油类,色度,挥发酚,六价铬,总α放射性,总β放射性,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,总银,总氰化物,总余氯（以Cl计）,粪大肠菌群数/（MPN/L） TW001 综合废水处理设施 二级处理-A/O 是 进入城市污水处理厂 间接排放 间断排放，排放期间流量稳定 DW001 废水排口 是 一般排放口-总排口 |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号 生产设施企业内部编号 生产设施名称 主要生产单元名称 主要工艺名称 MF0001 MF0001 门诊楼 医院主体系统 综合业务 MF0002 MF0002 住院楼 医院主体系统 综合业务 MF0003 MF0003 内科住院楼 医院主体系统 综合业务 MF0004 MF0004 传染科大楼 医院主体系统 综合业务 MF0005 MF0005 中心供应楼 辅助系统 配套设施 MF0006 MF0006 食堂洗衣房 辅助系统 配套设施 MF0007 MF0007 门房 辅助系统 配套设施 MF0008 MF0008 危废暂存间 存储系统 存储 MF0009 MF0009 消防水池 存储系统 存储 MF0010 MF0010 污水处理站 污水处理系统 污水处理

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号 污染治理设施企业内部编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号 污染治理设施企业内部编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 TW001 TW001 综合废水处理设施 二级处理-A/O

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号 排放口企业内部编号 排放口名称 排放口类型

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号 排放口企业内部编号 排放口名称 排放口类型 DW001 DW001 废水排口 一般排放口-总排口

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号 无组织排放企业内部编号 产污环节 MF0010 MF0010 污水处理站