排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

忻州市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	3

（三）无组织排放许可条件	5

（四）特殊情况下许可限值	6

（五）排污单位大气排放总许可量	8

三、水污染物排放	8

（一）排放口	8

（二）排放许可限值	9

四、噪声排放信息	10

五、固体废物排放信息	11

六、环境管理要求	12

（一）自行监测	12

（二）环境管理台账记录	15

（三）执行（守法）报告	17

（四）信息公开	18

（五）其他控制及管理要求	19

七、许可证变更、延续记录	19

八、其他许可内容	20

九、锅炉许可信息	20

第二册	22

十、排污单位登记信息	23

（一）主要产品及产能	23

（二）主要原辅材料及燃料	25

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	26

（四）排污权使用和交易信息	29

十一、附图和附件	30

排污许可证

副本

第一册

证书编号：911409810783442179001V

单位名称：山西碧望生物科技有限公司

注册地址：山西原平经济技术开发区

行业类别：其他饲料加工，锅炉

生产经营场所地址：山西原平经济技术开发区

统一社会信用代码：911409810783442179

法定代表人（主要负责人）：高代珍

技术负责人：高代珍

固定电话：13701085797  移动电话：13701085797

有效期限：自2019年05月15日起至2022年05月14日止

发证机关：（公章）忻州市生态环境局

发证日期：2019年05月15日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 山西碧望生物科技有限公司 | 注册地址 | 山西原平经济技术开发区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 034100 | 生产经营场所地址 | 山西原平经济技术开发区 |
| 行业类别 | 其他饲料加工，锅炉 | 投产日期 | 2019-05-16 |
| 生产经营场所中心经度 | 112º 41′ 43.87″ | 生产经营场所中心纬度 | 38º 56′ 42.00″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 | 911409810783442179 |
| 技术负责人 | 高代珍 | 联系电话 | 13701085797 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 否 | 所在地是否属于总磷控制区 | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 | 是 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 | 原平经济技术开发区 |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx □VOCs ☑其他特征污染物（林格曼黑度） | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（总磷（以P计）,pH值,悬浮物,五日生化需氧量,总氮（以N计）,动植物油） |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996,/,锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 |
| 水污染物排放执行标准名称 |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1 DA001 粉碎包装废气排放口 颗粒物 112°41′42.83″ 38°56′42.90″ 15 0.35 常温 / 2 DA003 干燥废气 二氧化硫,颗粒物,氮氧化物 112°41′43.44″ 38°56′43.40″ 20 0.9 20 / |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |
| 1 DA003 干燥废气 颗粒物 30mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 2 | DA003 干燥废气 氮氧化物 300mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 3 DA003 干燥废气 二氧化硫 200mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 |
| 主要排放口合计 | 颗粒物 0.720000 0.720000 0.720000 / / / SO2 0.880000 0.880000 0.880000 / / / NOx 2.930000 2.930000 2.930000 / / / VOCs / / / / / / |
| 一般排放口 |
| 1 DA001 粉碎包装废气排放口 颗粒物 120mg/Nm3 3.5 / / / / / /mg/Nm3 |
| 一般排放口合计 | 颗粒物 / / / / / / SO2 / / / / / / NOx / / / / / / VOCs / / / / / / |
| 全厂有组织排放总计 |
| 全厂有组织排放总计 | 颗粒物 0.72 0.72 0.72 / / SO2 0.88 0.88 0.88 / / NOx 2.93 2.93 2.93 / / VOCs / / / / / |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1 厂界 颗粒物 洒水抑尘 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1.0mg/Nm3 厂界无组织 / / / / / /mg/Nm3 |  |
| 全厂无组织排放总计 |
| 全厂无组织排放总计 | 颗粒物 / / / / / / SO2 / / / / / / NOx / / / / / / VOCs / / / / / / |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |
| 主要排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / | / |
| 一般排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 无组织排放 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 全厂合计 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 重污染天气应对要求 |
| 主要排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |  |
| 一般排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 无组织排放 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 全厂合计 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 冬季污染防治其他备注信息 |
| / |
| 其他特殊情况备注信息 |
| / |

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 颗粒物 0.720000 0.720000 0.720000 / / 2 SO2 0.880000 0.880000 0.880000 / / 3 NOx 2.930000 2.930000 2.930000 / / 4 VOCs / / / / / |
| 企业大气排放总许可量备注信息 |

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |
| 1 DW001 雨水排放口 112°41′53.52″ 38°56′35.66″ 进入城市下水道（再入江河、湖、库） 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 雨季 上王村河 IV类 112°41′41.57″ 38°56′12.34″ 上王村河为季节性河流，汇入滹沱河 |

### （二）排放许可限值

表8  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |
| 主要排放口合计 | CODcr 氨氮 |
| 一般排放口 |
| 一般排放口合计 | CODcr 氨氮 |
| 全厂排放口总计 |
| 全厂排放口总计 | CODcr / / / / / 氨氮 / / / / / |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表9 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 |  |
| 频发噪声 | 否 | 否 |  |  |  |  |
| 偶发噪声 | 否 | 否 |  |  |  |  |

## 五、固体废物排放信息

表10 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |
| --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 | 处理去向 | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |
| 1 发酵生产 不合格产品 其它固体废物（含半液态、液态废物） | 一般工业固体废物 不合格产品 2 自行利用 0 2 0 0 0 0 返回发酵车间重新混料发酵 2 粉碎包装 除尘灰 其它固体废物（含半液态、液态废物） 一般工业固体废物 除尘粉尘 155 自行利用 0 155 0 0 0 0 作为产品销售 |
| 委托利用、委托处置 |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 委托单位名称 | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |
| 自行处置 |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 自行处置描述 |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表11 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 废气 DA001 粉碎包装废气排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量,氧含量 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 2 废气 DA003 干燥废气 烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量,烟气量 氮氧化物 手工 非连续采样 至少5个 1次/季 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 3 废气 DA003 干燥废气 烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量,烟气量 二氧化硫 手工 非连续采样 至少5个 1次/季 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 4 废气 DA003 干燥废气 烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量,烟气量 颗粒物 手工 非连续采样 至少5个 1次/季 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 5 废气 厂界 温度,气压,风速,风向 颗粒物 手工 非连续采样 至少4个 1次/年 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 厂界无组织 |

监测质量保证与质量控制要求:

1、机构和人员要求：监测机构监测人员均具持经过考核颁发的环境监测上岗证，并通过省级环境保护行政主管部门的监测业务能力认定。2、监测分析方法要求：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐方法。 3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。 4、废气监测要求：《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）。  5、噪声监测要求：厂界四周布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。

监测数据记录、整理、存档要求:

1、监测数据记录要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、 准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。2、所有监测数据记录及监测报告须有纸质版与电子版档案，并至少保存三年。

### （二）环境管理台账记录

表12  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 基本信息 主要技术参数及设计值等 对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。 电子台账+纸质台账 台账保存时间不少于三年 2 监测记录信息 手工监测记录以及与监测记录相关的生产和污染治理设施运行状况记录信息等 每监测一次，记录一次 电子台账+纸质台账 台账保存时间不少于三年 3 其他环境管理信息 无组织废气污染防治措施管理维护信息：管理维护时间及主要内容等。特殊时段环境管理信息：具体管理要求及其执行情况。其他信息：法律法规、标准规范确定的其他信息，企业自主记录的环境管理信息。 废气无组织污染防治措施管理信息：按日记录，1次/日。特殊时段环境管理信息：按规定频次记录；对于停产或错峰生产的，原则上仅对停产或错峰生产的起止日期各记录1次。其他信息：依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频次。 电子台账+纸质台账 台账保存时间不少于三年 4 生产设施运行管理信息 a）正常工况：运行状态、生产负荷、主要产品产量、原辅料及燃料等。1）运行状态：是否正常运行，主要参数名称及数值。2）生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。3）主要产品产量：名称、产量。4）原辅料：名称、用量、硫元素占比。5）燃料：名称、用量、硫元素占比、热值等。6）其他：用电量等。b）非正常工况：起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。 a）正常工况：1）运行状态：一般按日或批次记录，1次/日或批次。2）生产负荷：一般按日或批次记录，1次/日或批次。3）产品产量：连续生产的，按日记录，1次/日。非连续生产的，按照生产周期记录，1次/周期；周期小于1天的，按日记录，1次/日。4）原辅料：按照采购批次记录，1次/批。5）燃料：按照采购批次记录，1次/批。b）非正常工况：按照工况期记录，1次/工况期。 电子台账+纸质台账 台账保存时间不少于三年 5 污染防治设施运行管理信息 a）正常情况：运行情况等。运行情况：是否正常运行；治理效率、副产物产生量等。b）异常情况：1）起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。2）不正常运行或事故状态下停止运行并记录停止运行的时间、设备情况等。 正常情况： 运行情况按日记录，1次/日； 异常情况：按照异常情况期记录，1次/每次异常情况 电子台账+纸质台账 台账保存时间不少于三年 |

### （三）执行（守法）报告

表13  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1、污染物实际排放浓度（速率 ）和排放量；2、合规判定分析；3超标排放或污染防治设施异常情况；4、各月度生产小时数；5、主要产品及其产量；6、主要原料及其消耗量；7、新水用量及废水排放量；8、主要污染物排放量；9、其他需要说明的问题。1、污染物实际排放浓度（速率 ）和排放量；2、合规判定分析；3超标排放或污染防治设施异常情况；4、各月度生产小时数；5、主要产品及其产量；6、主要原料及其消耗量；7、新水用量及废水排放量；8、主要污染物排放量；9、其他需要说明的问题。 季报 对于持证时间超过一个月的季度，报告周期为当季全季（自然季度）；对于持证时间不足一个月的季度，该报告周期内可不提交季度报告，排污许可证报告情况纳入下一季度执行报告。每季第一个月15日前报上一季度执行报告 2 1、基本生产信息； 2、遵守法律法规情况； 3、污染防治措施运行情况； 4、自行监测情况； 5、台帐管理情况； 6、实际排放情况及达标判定分析； 7、排污费（环境保护税）缴纳情况； 8、信息公开情况； 9、企业内部环境管理体系建设与运行情况； 10、其他排污许可证规定的内容执行情况； 11、其他需要说明的问题；12、结论；13、附图附件 年报 对于持证时间超过三个月的年度，报告周期为当年全年（自然年）；对于持证时间不足三个月的年度，当年可不提交年度报告，排污许可证报告情况纳入下一年度执行报告。每年1月15日前报上一年度执行报告 |

### （四）信息公开

表14  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 公司网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等方式，也可以采取下列一种或几种方式予以公开：1、公告或者公开发行的信息专刊；2、广播、电视等新闻媒体；3、信息公开服务、监督热线电话；4、本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；5、其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 及时更新，及时公示 1、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；3、防治污染设施的建设和运行情况；4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；5、突发环境事件应急预案；6、其他应当公开的环境信息。 列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。 |

### （五）其他控制及管理要求

1、严格遵守环保相关法律法规，加强环保设施运行管理，确保污染物长期稳定达标排放，排放总量满足排污许可限值要求。 2、按照省、市政府相关环保要求，采取相应环保措施，完成相应治理任务。 3、2019年、2020年冬防期间，按照当年的冬防要求执行。 4、加强对自行监测工作的管理、按时公布监测数据、确保自行监测数据的真实、准确。 5、拿到排污许可证三个月（最长不超过1年）内完成建设项目竣工环境保护验收。6、进一步强化厂区环境综合整治。

## 七、许可证变更、延续记录

表15  许可证变更、延续记录表

| 补充填报/变更/延续时间 | 内容/事由 | 补充填报/变更/延续前证书编号 |
| --- | --- | --- |
| 2019-12-31 1台2t/h的天然气锅炉更换为1台0.2MW的天然气锅炉和1台0.58MW的天然气锅炉，并将无组织排放的干燥废气改为通过20m排气筒排放 911409810783442179001V |

注：1. 在排污许可证有效期内，排污单位的名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等基本信息或排污口位置、排放去向、排放浓度、排放量等许可事项发生变化的，以及进行新改扩建项目，应提出变更申请。

2.国家或地方污染物排放标准等发生变化时，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。

## 八、其他许可内容

/

## 九、锅炉许可信息

表16 实施简化管理的气体燃料锅炉排污单位申请信息

| 锅炉编号 | 容量 | 容量单位 | 年运行时间（h） | 燃料种类 | 消耗量(万立方米/年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF0031 0.2 MW 3120 天然气 6.686 MF0032 0.58 MW 5120 天然气 31.82 |
| 主要产品（介质） | 热水 | 主要污染物类别 | 废气 |
| 大气污染物排放形式 | 有组织 | 废水污染物排放去向 | 不外排 |
| 废气排放口编号 | 废气排放口名称 | 污染物项目 | 污染物排放执行标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |
| DA004 锅炉废气排放口 二氧化硫 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 50 颗粒物 20 林格曼黑度 1 氮氧化物 150 |
| 废水排放口编号 | 废水排放口名称 | 污染物项目 | 污染物排放执行标准名称 | 浓度限值（mg/L） |
| 自行监测要求 | 废气 |
| 污染源类型 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| 废气 DA004 锅炉废气排放口 烟道 氮氧化物 1次/月 颗粒物、二氧化硫 1次/年 林格曼黑度 1次/年 |
| 备注信息 |
| 注：a 排污单位逐台填报锅炉编号、容量、年运行时间和燃料信息等。 b 不同气体燃料混烧的锅炉分别填写不同气体燃料种类及消耗量。 c 废气、废水不同污染物项目根据执行的污染物排放标准分类填写。 |

排污许可证

副本

第二册

证书编号：911409810783442179001V

单位名称：山西碧望生物科技有限公司

注册地址：山西原平经济技术开发区

行业类别：其他饲料加工，锅炉

生产经营场所地址：山西原平经济技术开发区

统一社会信用代码：911409810783442179

法定代表人（主要负责人）：高代珍

技术负责人：高代珍

固定电话：13701085797  移动电话：13701085797

有效期限：自2019年05月15日起至2022年05月14日止

发证机关：（公章）忻州市生态环境局

发证日期：2019年05月15日

## 十、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表17 主要产品及产能信息表

| 序号 | 生产单元类型 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 储运工程 原料储存 储运系统 原料库 MF0001 面积 2160 m2 主体工程 种子培养 主要生产线（种子培养） 种子罐 MF0002 容积 2 m3 主体工程 发酵生产 主要生产线（发酵生产） 发酵罐 MF0003 容积 10 m3 发酵室 MF0006 面积 1320 m2 混合机 MF0005 设施处理能力 9 t/h 糖化罐 MF0004 容积 9 m3 主体工程 干燥 主要生产线（干燥） 干燥机 MF0007 容积 53 m3 热风炉 MF0008 额定功率 1.4 MW 主体工程 粉碎包装 主要生产线（粉碎包装） 粉碎机 MF0009 设施处理能力 11 t/h 产朊假丝酵母蛋白 60000 t/a 7680 自动包装机 MF0010 设施处理能力 8 t/h 储运工程 成品储存 储运系统 车间叉车 MF0022 起重量 3 t 车间叉车 MF0023 起重量 3 t 成品储料仓 MF0012 容积 5 m3 储量 8 t 成品储料仓 MF0013 储量 8 t 容积 5 m3 成品储料仓 MF0014 容积 5 m3 储量 8 t 成品储料仓 MF0015 容积 5 m3 储量 8 t 成品储料仓 MF0016 储量 8 t 容积 5 m3 成品储料仓 MF0017 储量 8 t 容积 5 m3 成品储料仓 MF0018 容积 5 m3 储量 8 t 成品储料仓 MF0029 容积 5 m3 储量 8 t 多功能铲车 MF0020 载重 1.8 t 多功能铲车 MF0021 载重 1.8 t 辅助工程 生活污水预处理 化粪池 化粪池 MF0030 容积 50 m3 |

### （二）主要原辅材料及燃料

表18 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 年最大使用量 | 计量单位（3） | 硫元素占比(%) | 有毒有害成分及占比（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |
| 1 辅料 包装袋 200 万个/a / / / 2 辅料 硫酸铵 280 t/a / / / 3 辅料 其他无机盐 20 t/a / / / 4 辅料 商标 200 万个/a / / / 5 辅料 消泡剂 5 t/a / / / 6 原料 大麦芽 500 t/a / / / 7 原料 马铃薯渣 10000 t/a / / / 8 原料 米糠 30000 t/a / / / 9 原料 乳酸渣 25000 t/a / / / |
| 燃料 |
| 序号 | 燃料名称 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg、 MJ/m³) | 年最大使用量（万t/a、万m³/a） | 其他信息 |
| 1 天然气 / 0.03 / 34.918 28.8 热风炉用气 |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表19  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染防治设施 | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1 MF0007 干燥机 干燥废气 颗粒物 有组织 TA001 除尘系统 旋风除尘器+袋式除尘器+水帘除尘器+活性炭吸附箱 是 / DA003 干燥废气 是 主要排放口 2 MF0007 干燥机 干燥废气 氮氧化物 有组织 DA003 干燥废气 是 主要排放口 3 MF0007 干燥机 干燥废气 二氧化硫 有组织 DA003 干燥废气 是 主要排放口 4 MF0009 粉碎机 粉碎机 颗粒物 有组织 TA002 除尘系统 袋式除尘器 是 / DA001 粉碎包装废气排放口 是 一般排放口 5 MF0010 自动包装机 包装废气 颗粒物 有组织 TA003 除尘系统 袋式除尘器 是 / DA001 粉碎包装废气排放口 是 一般排放口 |

表20  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染防治设施 | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 生产废水 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,悬浮物,五日生化需氧量 / 不外排 无 全部综合利用（用于补充固体混料培养基水分） 2 生活污水 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,pH值,悬浮物,五日生化需氧量,总氮（以N计）,动植物油 不外排 无 排入化粪池，定期由市政部门清掏 |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 十一、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号 生产设施企业内部编号 生产设施名称 主要生产单元名称 主要工艺名称 MF0001 MF0001 原料库 原料储存 储运系统 MF0002 MF0002 种子罐 种子培养 主要生产线（种子培养） MF0003 MF0003 发酵罐 发酵生产 主要生产线（发酵生产） MF0004 MF0004 糖化罐 发酵生产 主要生产线（发酵生产） MF0005 MF0005 混合机 发酵生产 主要生产线（发酵生产） MF0006 MF0006 发酵室 发酵生产 主要生产线（发酵生产） MF0007 MF0007 干燥机 干燥 主要生产线（干燥） MF0008 MF0008 热风炉 干燥 主要生产线（干燥） MF0009 MF0009 粉碎机 粉碎包装 主要生产线（粉碎包装） MF0010 MF0010 自动包装机 粉碎包装 主要生产线（粉碎包装） MF0012 MF0012 成品储料仓 成品储存 储运系统 MF0013 MF0013 成品储料仓 成品储存 储运系统 MF0014 MF0014 成品储料仓 成品储存 储运系统 MF0015 MF0015 成品储料仓 成品储存 储运系统 MF0016 MF0016 成品储料仓 成品储存 储运系统 MF0017 MF0017 成品储料仓 成品储存 储运系统 MF0018 MF0018 成品储料仓 成品储存 储运系统 MF0020 MF0020 多功能铲车 成品储存 储运系统 MF0021 MF0021 多功能铲车 成品储存 储运系统 MF0022 MF0022 车间叉车 成品储存 储运系统 MF0023 MF0023 车间叉车 成品储存 储运系统 MF0029 MF0019 成品储料仓 成品储存 储运系统 MF0030 MF0024 化粪池 生活污水预处理 化粪池

1.1锅炉编码对照表

锅炉许可编号 锅炉企业内部编号 MF0031 MF0027 MF0032 MF0029

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号 污染治理设施企业内部编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 TA001 TA001 除尘系统 旋风除尘器+袋式除尘器+水帘除尘器+活性炭吸附箱 TA002 TA002 除尘系统 袋式除尘器 TA003 TA003 除尘系统 袋式除尘器

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号 污染治理设施企业内部编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号 排放口企业内部编号 排放口名称 排放口类型 DA001 DA001 粉碎包装废气排放口 一般排放口 DA003 DA003 干燥废气 主要排放口 DA004 DA002 锅炉废气排放口

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号 排放口企业内部编号 排放口名称 排放口类型 DW001 YS001 雨水排放口 雨水排放口

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号 无组织排放企业内部编号 产污环节