## Sheet1
2024年3季度功能区噪声监测数据报表
行政区划代码 | 监测年度 | 点位编码 | 测点名称 | 测点经度 | 测点纬度 | 测点高度(m) | 测点参照物 | 功能区代码 | 月 | 日 | 时 | 分 | Leq | L10 | L50 | L90 | 最大值 | 最小值 | 标准差（SD） | 监测站名 | 监测仪器型号 | 监测仪器编号 | 监测前校准值 | 监测后校准值 | 声校准器测量声压值 | 声校准仪器型号 | 声校准仪器编号 | 备注
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 8 | 10 | 0 | 49.8 | 51.1 | 47.6 | 45.5 | 79.1 | 43.6 | 2.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 8 | 11 | 0 | 53.3 | 54.6 | 47.3 | 44.9 | 78.3 | 42.4 | 4.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 8 | 12 | 0 | 51.3 | 53.3 | 46.8 | 44.3 | 79.4 | 42.5 | 4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 8 | 13 | 0 | 46.5 | 48.8 | 44.8 | 42.2 | 71.2 | 39.3 | 2.8 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 8 | 14 | 0 | 53.9 | 57.8 | 50 | 42.8 | 74.8 | 39.1 | 5.8 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 8 | 15 | 0 | 58.3 | 61.4 | 57 | 51.4 | 72.1 | 41.7 | 4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 8 | 16 | 0 | 60.9 | 63.9 | 60.1 | 51.2 | 73.6 | 43.1 | 4.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 8 | 17 | 0 | 52.6 | 57.4 | 48.3 | 46 | 74.4 | 43.7 | 4.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 8 | 18 | 0 | 49.3 | 50 | 47.2 | 45.5 | 72.1 | 43.5 | 2.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 8 | 19 | 0 | 51.2 | 51.4 | 47 | 45.7 | 79.7 | 44.3 | 3.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 8 | 20 | 0 | 47.8 | 48.4 | 45.1 | 42.7 | 73.8 | 40 | 2.8 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 8 | 21 | 0 | 44 | 45.4 | 43.1 | 41.3 | 61.2 | 39.2 | 2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 8 | 22 | 0 | 44.8 | 46.9 | 42.5 | 40.5 | 60.7 | 38.3 | 2.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 8 | 23 | 0 | 48.8 | 53.5 | 45 | 42.2 | 61.2 | 38.3 | 4.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 9 | 0 | 0 | 52.3 | 55.4 | 51.5 | 46.6 | 61.3 | 38.7 | 3.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 9 | 1 | 0 | 49.5 | 51.8 | 49 | 46.6 | 56.4 | 39.8 | 1.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 9 | 2 | 0 | 51 | 52.6 | 50.7 | 49 | 54.8 | 45.7 | 1.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 9 | 3 | 0 | 48.9 | 50 | 48.9 | 47.5 | 57.2 | 44.2 | 1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 9 | 4 | 0 | 47.3 | 48.2 | 46.6 | 45 | 70 | 38.5 | 1.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 9 | 5 | 0 | 48.3 | 50.2 | 47.4 | 45.1 | 59.4 | 40.1 | 2.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 9 | 6 | 0 | 49.7 | 51.7 | 47.7 | 45 | 69.9 | 40.7 | 2.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 9 | 7 | 0 | 48.8 | 50.1 | 46.6 | 44.2 | 72.5 | 41.4 | 2.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 9 | 8 | 0 | 49.8 | 52.3 | 47.6 | 45.2 | 75.8 | 42.6 | 3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310006 | 开莱社区 | 52.7312 | 38.4517 | 5 | D03前 | 31 | 8 | 9 | 9 | 0 | 48.2 | 49.1 | 46.4 | 44.8 | 78.1 | 42.9 | 2.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 13 | 17 | 0 | 49.1 | 50.7 | 45.1 | 42.4 | 72.5 | 39.4 | 3.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 13 | 18 | 0 | 52.6 | 54.5 | 46.9 | 43.4 | 74.6 | 40.7 | 4.8 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 13 | 19 | 0 | 56.6 | 58.5 | 51.9 | 46.5 | 84.2 | 41.6 | 4.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 13 | 20 | 0 | 55.6 | 57.9 | 50.7 | 45.7 | 87 | 41.1 | 4.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 13 | 21 | 0 | 54.1 | 55.9 | 47.3 | 43.4 | 79.3 | 40.4 | 5.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 13 | 22 | 0 | 48.6 | 50.6 | 43.5 | 40.5 | 80.7 | 37.3 | 4.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 13 | 23 | 0 | 42.8 | 42.8 | 38.8 | 36.5 | 72.2 | 33.5 | 3.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 14 | 0 | 0 | 38.8 | 40.1 | 37.5 | 35.5 | 56.5 | 32.6 | 2.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 14 | 1 | 0 | 38.3 | 39.6 | 36.6 | 34.7 | 61 | 32.5 | 2.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 14 | 2 | 0 | 37.6 | 39.1 | 36.6 | 34.8 | 57.3 | 33 | 2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 14 | 3 | 0 | 34.9 | 36.3 | 34 | 32.7 | 53.7 | 30.8 | 1.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 14 | 4 | 0 | 35.3 | 36.3 | 33.7 | 32.2 | 58.6 | 30.5 | 2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 14 | 5 | 0 | 41.8 | 42.4 | 37.6 | 34.4 | 59.9 | 32.4 | 3.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 14 | 6 | 0 | 42.9 | 44.2 | 40.9 | 39 | 61.1 | 36.3 | 2.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 14 | 7 | 0 | 44.9 | 46.8 | 42.2 | 40.1 | 66.4 | 36.9 | 3.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 14 | 8 | 0 | 46.7 | 49 | 44.2 | 41.9 | 67.1 | 39.2 | 3.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 14 | 9 | 0 | 48.4 | 49.5 | 45.4 | 42.9 | 72.4 | 39.3 | 3.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 14 | 10 | 0 | 48.7 | 51.4 | 45.7 | 43.3 | 67.1 | 40.7 | 3.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 14 | 11 | 0 | 56.2 | 51.3 | 46.3 | 43.8 | 94.3 | 41.1 | 3.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 14 | 12 | 0 | 55.2 | 53.6 | 45.3 | 42.8 | 91.9 | 40.1 | 5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 14 | 13 | 0 | 55.4 | 52 | 43.6 | 41.1 | 86.3 | 38.9 | 5.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 14 | 14 | 0 | 53.4 | 51.3 | 43.8 | 41.3 | 84.5 | 38.7 | 4.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 14 | 15 | 0 | 52.1 | 51.6 | 45.2 | 42.1 | 75.4 | 39.1 | 4.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310007 | 交通小区 | 52.6988 | 38.4245 | 5 | 16号楼前 | 31 | 8 | 14 | 16 | 0 | 52.8 | 51.9 | 44.8 | 42.4 | 81 | 39.2 | 4.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 12 | 16 | 0 | 53.2 | 52.7 | 41.8 | 36.8 | 80.4 | 34.4 | 6.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 12 | 17 | 0 | 49.3 | 50.5 | 41.9 | 38.8 | 77.1 | 35.3 | 5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 12 | 18 | 0 | 50.4 | 51.3 | 43.2 | 39.9 | 71.9 | 37.1 | 5.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 12 | 19 | 0 | 46.2 | 47.6 | 40.3 | 37.6 | 73.3 | 35.4 | 4.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 12 | 20 | 0 | 44.1 | 43.6 | 39.4 | 37.5 | 67 | 35 | 3.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 12 | 21 | 0 | 50 | 48.8 | 40.7 | 37.5 | 79.1 | 34.4 | 5.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 12 | 22 | 0 | 55.7 | 43.8 | 38.2 | 34.3 | 95.4 | 30.9 | 4.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 12 | 23 | 0 | 36.8 | 37.6 | 34.6 | 32.7 | 61.2 | 30.6 | 2.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 13 | 0 | 0 | 35.6 | 38.3 | 34.1 | 32.5 | 57.6 | 30.2 | 2.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 13 | 1 | 0 | 37.2 | 39 | 37.1 | 33.1 | 48.9 | 30.3 | 2.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 13 | 2 | 0 | 39.1 | 40.5 | 38.8 | 35.3 | 56.8 | 31.1 | 2.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 13 | 3 | 0 | 46.9 | 51.2 | 40.8 | 38 | 55 | 31.1 | 5.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 13 | 4 | 0 | 47.6 | 52.4 | 42.8 | 35.5 | 54.9 | 33.5 | 5.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 13 | 5 | 0 | 44.4 | 46.8 | 43.3 | 36.1 | 60.7 | 34.3 | 3.8 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 13 | 6 | 0 | 44.8 | 47 | 44 | 38.2 | 59.3 | 34.3 | 3.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 13 | 7 | 0 | 46.6 | 50.3 | 41.8 | 37.3 | 66.4 | 34.7 | 5.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 13 | 8 | 0 | 44.6 | 45.2 | 38.8 | 36.3 | 71.8 | 33.8 | 4.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 13 | 9 | 0 | 49.9 | 50.6 | 42.4 | 39.1 | 81.4 | 35.3 | 4.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 13 | 10 | 0 | 54.9 | 53.7 | 42.8 | 39.2 | 83.1 | 36.1 | 6.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 13 | 11 | 0 | 48.6 | 49.9 | 43 | 39.3 | 73.8 | 36.6 | 4.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 13 | 12 | 0 | 50.8 | 53.4 | 46.2 | 40.7 | 71.4 | 36.3 | 5.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 13 | 13 | 0 | 48.6 | 51.2 | 41.5 | 37.2 | 73.7 | 34.5 | 5.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 13 | 14 | 0 | 46.1 | 47.3 | 40.5 | 37.5 | 70.5 | 34.6 | 4.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310008 | 市委党校 | 52.7199 | 38.4187 | 4 | 东区南楼院内 | 31 | 8 | 13 | 15 | 0 | 48.4 | 46.8 | 40.7 | 38.1 | 83.8 | 35.3 | 4.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 12 | 13 | 0 | 47.1 | 48.7 | 44.3 | 41.1 | 71.7 | 36.9 | 3.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 12 | 14 | 0 | 44.8 | 46.4 | 42.4 | 39.1 | 67.9 | 34.5 | 3.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 12 | 15 | 0 | 46.8 | 49.5 | 43.5 | 39.4 | 66.5 | 34.3 | 4.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 12 | 16 | 0 | 45.8 | 47 | 42.6 | 39.4 | 68.2 | 35.4 | 3.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 12 | 17 | 0 | 45.6 | 46.4 | 42.1 | 38.8 | 70.5 | 34.8 | 3.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 12 | 18 | 0 | 49.9 | 50.1 | 43.8 | 40.4 | 79.4 | 37.1 | 4.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 12 | 19 | 0 | 59.2 | 45.8 | 40.7 | 37.2 | 99.7 | 34 | 3.8 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 12 | 20 | 0 | 46 | 48.9 | 44.7 | 39.6 | 64.9 | 35.7 | 3.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 12 | 21 | 0 | 46.5 | 48.8 | 44.4 | 40.1 | 66 | 36.4 | 3.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 12 | 22 | 0 | 40.9 | 44 | 38 | 35.5 | 66.7 | 32.1 | 3.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 12 | 23 | 0 | 37.7 | 39.3 | 36.1 | 34 | 67 | 31 | 2.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 13 | 0 | 0 | 36.8 | 37.7 | 34.6 | 31.8 | 59 | 29.1 | 2.8 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 13 | 1 | 0 | 33.6 | 36.3 | 32.2 | 29.9 | 51.7 | 27.4 | 2.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 13 | 2 | 0 | 36 | 38 | 32 | 30 | 55.1 | 28.1 | 3.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 13 | 3 | 0 | 35.2 | 38 | 32.4 | 29.9 | 52.4 | 27.3 | 3.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 13 | 4 | 0 | 33.5 | 35.8 | 31.1 | 29.5 | 53 | 27.6 | 2.8 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 13 | 5 | 0 | 38.6 | 41.9 | 35.7 | 30.3 | 52 | 27.8 | 4.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 13 | 6 | 0 | 39.2 | 41.2 | 37.4 | 33.8 | 58 | 29.7 | 3.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 13 | 7 | 0 | 40.9 | 43.4 | 37 | 33.4 | 63.9 | 29.8 | 4.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 13 | 8 | 0 | 48.3 | 45.5 | 39.6 | 36.2 | 75.3 | 32 | 4.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 13 | 9 | 0 | 44.4 | 46.1 | 40.1 | 36.6 | 73.7 | 32 | 4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 13 | 10 | 0 | 44.9 | 46.5 | 41.5 | 38.3 | 71.6 | 34.3 | 3.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 13 | 11 | 0 | 54.7 | 46 | 40.6 | 38.1 | 82.9 | 35.3 | 4.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310009 | 蒙特卡罗东区 | 52.7155 | 38.3961 | 4 | L1-4楼前 | 31 | 8 | 13 | 12 | 0 | 42.8 | 44.9 | 39.4 | 37.5 | 59.5 | 35.2 | 3.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388998 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 12 | 13 | 0 | 66.8 | 70.5 | 59.7 | 49.2 | 88.5 | 39.2 | 8 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 12 | 14 | 0 | 56.2 | 58.9 | 48.4 | 40.6 | 89.8 | 35.8 | 6.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 12 | 15 | 0 | 60.1 | 60.9 | 51.3 | 43.3 | 85.2 | 35.4 | 7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 12 | 16 | 0 | 59.4 | 59.4 | 50 | 42.6 | 87.6 | 37 | 6.8 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 12 | 17 | 0 | 55.8 | 58.1 | 50.8 | 44.9 | 84.4 | 37.5 | 5.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 12 | 18 | 0 | 55.3 | 56.9 | 50.5 | 45.7 | 85.4 | 40.9 | 4.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 12 | 19 | 0 | 54.1 | 56.1 | 50.4 | 45.3 | 78.7 | 40 | 4.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 12 | 20 | 0 | 60 | 62.4 | 55.7 | 49.8 | 80.9 | 41.8 | 5.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 12 | 21 | 0 | 61.2 | 62.8 | 55.2 | 48.9 | 87.9 | 43.1 | 5.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 12 | 22 | 0 | 52.7 | 55.6 | 48.1 | 43.1 | 73.2 | 38.6 | 5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 12 | 23 | 0 | 52.9 | 55.9 | 45 | 39.7 | 76.6 | 36.5 | 6.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 13 | 0 | 0 | 57.6 | 60.8 | 49.7 | 41 | 84.1 | 36 | 7.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 13 | 1 | 0 | 49.4 | 51.3 | 39.8 | 37.4 | 72.5 | 34.5 | 5.8 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 13 | 2 | 0 | 48.6 | 43.4 | 38.2 | 36.2 | 72.8 | 33.5 | 4.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 13 | 3 | 0 | 42.5 | 39.7 | 37.7 | 36.3 | 68.4 | 34.3 | 2.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 13 | 4 | 0 | 39.5 | 39.5 | 37.8 | 36.9 | 60.4 | 34.6 | 2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 13 | 5 | 0 | 57.9 | 50.5 | 42.3 | 37.3 | 97.3 | 34.9 | 5.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 13 | 6 | 0 | 49.1 | 51.6 | 41.6 | 37.5 | 74.5 | 34.8 | 5.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 13 | 7 | 0 | 54.2 | 56.1 | 43.8 | 37.4 | 84.3 | 33 | 7.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 13 | 8 | 0 | 65.5 | 63.9 | 53.7 | 45 | 95.4 | 36 | 7.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 13 | 9 | 0 | 63.6 | 61.5 | 51.4 | 43.6 | 90.1 | 36.4 | 7.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 13 | 10 | 0 | 58.7 | 61.3 | 51.7 | 44.3 | 85.5 | 37.4 | 6.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 13 | 11 | 0 | 57.3 | 59.4 | 51.4 | 44.6 | 80.9 | 36.8 | 5.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902310010 | 区教育局 | 52.74 | 38.3998 | 7 | 居民家院大树 | 31 | 8 | 13 | 12 | 0 | 58.3 | 60.4 | 52.1 | 44 | 86.8 | 37.7 | 6.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 13 | 17 | 0 | 46.9 | 48.3 | 45.1 | 43 | 67.2 | 40.6 | 2.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 13 | 18 | 0 | 50.4 | 51.4 | 48.8 | 47.6 | 73.2 | 45.8 | 2.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 13 | 19 | 0 | 51.3 | 53.3 | 49.4 | 47.4 | 72.3 | 42.8 | 2.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 13 | 20 | 0 | 50.1 | 52.3 | 47.5 | 44.8 | 74.6 | 42.2 | 3.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 13 | 21 | 0 | 49.8 | 51.2 | 47.3 | 44.5 | 76.6 | 41.6 | 3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 13 | 22 | 0 | 46.7 | 48 | 45.1 | 39.6 | 74.4 | 36.5 | 3.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 13 | 23 | 0 | 42.6 | 45.5 | 40.5 | 37.6 | 56.7 | 35.8 | 3.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 14 | 0 | 0 | 44.1 | 48.4 | 40.6 | 35.6 | 59.1 | 33.3 | 4.8 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 14 | 1 | 0 | 43.1 | 46 | 42 | 37 | 52.6 | 32.3 | 3.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 14 | 2 | 0 | 46.7 | 50.2 | 45.5 | 39.6 | 54.1 | 34.3 | 4.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 14 | 3 | 0 | 45.8 | 49.5 | 42.8 | 39.6 | 51.9 | 36 | 3.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 14 | 4 | 0 | 41 | 42 | 40.8 | 39.5 | 48 | 36.1 | 1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 14 | 5 | 0 | 43.7 | 44 | 41.7 | 39.6 | 70.4 | 34.9 | 2.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 14 | 6 | 0 | 44.2 | 44.3 | 40.5 | 37.8 | 72.6 | 34 | 3.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 14 | 7 | 0 | 46.7 | 48.3 | 43 | 40.3 | 79 | 37.6 | 3.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 14 | 8 | 0 | 50.6 | 50.5 | 45.5 | 43.1 | 79.3 | 40.4 | 3.8 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 14 | 9 | 0 | 49.8 | 50.6 | 46.1 | 43.7 | 77.4 | 41.2 | 3.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 14 | 10 | 0 | 47.6 | 49.3 | 45.6 | 43.7 | 73.9 | 41.6 | 2.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 14 | 11 | 0 | 49.8 | 51 | 49 | 47.7 | 67.8 | 43.4 | 1.8 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 14 | 12 | 0 | 48.6 | 48.8 | 45.1 | 43.3 | 76.4 | 41.1 | 3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 14 | 13 | 0 | 45.1 | 46.1 | 42.5 | 41 | 67.8 | 39.2 | 2.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 14 | 14 | 0 | 44.3 | 45.7 | 42.8 | 41.6 | 64.3 | 40 | 2.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 14 | 15 | 0 | 46.4 | 47.2 | 42.4 | 40.8 | 70 | 38.4 | 3.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320003 | 兴达苑 | 52.7294 | 38.4593 | 7 | 4号楼前 | 32 | 8 | 14 | 16 | 0 | 52.2 | 54.2 | 46.1 | 41.2 | 79.1 | 38.5 | 5.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 8 | 11 | 0 | 53.6 | 56.2 | 48.6 | 46.2 | 85.4 | 43.9 | 4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 8 | 12 | 0 | 50.7 | 53.1 | 48 | 46 | 71.1 | 44 | 3.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 8 | 13 | 0 | 55.4 | 56.8 | 50.3 | 45.2 | 92.4 | 41.2 | 4.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 8 | 14 | 0 | 46.1 | 47.2 | 44 | 41.8 | 67.5 | 38.8 | 2.8 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 8 | 15 | 0 | 52.3 | 51.1 | 45.3 | 42.5 | 87.2 | 39.2 | 4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 8 | 16 | 0 | 48.9 | 50.9 | 46.6 | 44.3 | 72.7 | 40.7 | 3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 8 | 17 | 0 | 50.7 | 52.3 | 49.4 | 46.5 | 71.1 | 43.4 | 2.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 8 | 18 | 0 | 50.7 | 52 | 49.4 | 48.4 | 76.9 | 47 | 1.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 8 | 19 | 0 | 50.8 | 50.9 | 48.9 | 46.4 | 76.3 | 43.1 | 2.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 8 | 20 | 0 | 47.4 | 47.9 | 45.1 | 42.9 | 74.9 | 39.5 | 2.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 8 | 21 | 0 | 48.5 | 48.8 | 44.4 | 42.2 | 76.9 | 40 | 3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 8 | 22 | 0 | 47.4 | 49.7 | 44.6 | 42.2 | 72.6 | 39.3 | 3.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 8 | 23 | 0 | 46.7 | 49.5 | 44.2 | 41 | 77.9 | 37.3 | 3.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 9 | 0 | 0 | 48.4 | 52.6 | 45.3 | 41 | 60.5 | 37.5 | 4.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 9 | 1 | 0 | 45.7 | 49.9 | 42.4 | 38.9 | 59.4 | 36.1 | 4.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 9 | 2 | 0 | 45.3 | 49.5 | 41.9 | 38.6 | 61.2 | 35.3 | 4.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 9 | 3 | 0 | 46.5 | 50.8 | 42.4 | 38.7 | 63 | 35.7 | 4.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 9 | 4 | 0 | 44.3 | 48.5 | 40.4 | 37.3 | 58.6 | 33.3 | 4.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 9 | 5 | 0 | 40.7 | 41.5 | 38.5 | 35.7 | 58.9 | 33.5 | 2.8 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 9 | 6 | 0 | 49.4 | 46.1 | 41.7 | 39.7 | 79.4 | 37.4 | 3.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 9 | 7 | 0 | 45.7 | 46.7 | 44.1 | 42.2 | 75.6 | 38.3 | 2.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 9 | 8 | 0 | 49.3 | 50.2 | 45.5 | 42.8 | 69.2 | 40 | 3.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 9 | 9 | 0 | 49.4 | 50.3 | 46.5 | 44.7 | 80 | 43 | 2.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320004 | 欣秀园 | 52.7311 | 38.4353 | 4 | 南区1、2号楼中间 | 32 | 8 | 9 | 10 | 0 | 50.6 | 52.4 | 47 | 45 | 73.6 | 42.8 | 3.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 388999 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 8 | 9 | 0 | 49.3 | 51.4 | 46.2 | 43 | 73.4 | 39.7 | 3.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 8 | 10 | 0 | 56.7 | 59 | 48.6 | 43.3 | 85.7 | 39.4 | 6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 8 | 11 | 0 | 51.1 | 52.1 | 47.3 | 45.1 | 79.1 | 42.5 | 3.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 8 | 12 | 0 | 49.2 | 51.8 | 46.5 | 44 | 75.7 | 40.9 | 3.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 8 | 13 | 0 | 48.7 | 51.6 | 46.6 | 43.4 | 72.9 | 40.1 | 3.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 8 | 14 | 0 | 48 | 50.8 | 46 | 42.8 | 63.8 | 39.7 | 3.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 8 | 15 | 0 | 48.8 | 51.3 | 46.4 | 43.7 | 70.7 | 40.9 | 3.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 8 | 16 | 0 | 49.2 | 51.4 | 46.8 | 44.2 | 74.1 | 40.6 | 3.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 8 | 17 | 0 | 49 | 48.6 | 45.1 | 43 | 81.1 | 39.9 | 2.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 8 | 18 | 0 | 44.3 | 45.8 | 43.5 | 41.5 | 66.2 | 39.4 | 1.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 8 | 19 | 0 | 42.9 | 44.8 | 41.9 | 39.6 | 63 | 36.9 | 2.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 8 | 20 | 0 | 41.1 | 43.1 | 40.1 | 38 | 63 | 35.5 | 2.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 8 | 21 | 0 | 44.9 | 46 | 40.3 | 36.6 | 71.9 | 34.1 | 4.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 8 | 22 | 0 | 39.5 | 40.9 | 38.6 | 37.1 | 62.1 | 34.7 | 1.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 8 | 23 | 0 | 40.7 | 41.9 | 39.8 | 38 | 63.3 | 35.1 | 1.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 9 | 0 | 0 | 41.2 | 42.3 | 40.2 | 39.2 | 59.8 | 37.7 | 1.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 9 | 1 | 0 | 40.4 | 41.5 | 40 | 39.3 | 48.4 | 38 | 1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 9 | 2 | 0 | 41 | 42.3 | 40.3 | 39.1 | 64.8 | 37.6 | 1.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 9 | 3 | 0 | 42.7 | 44.5 | 41.6 | 39.7 | 61.2 | 36.4 | 2.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 9 | 4 | 0 | 49.9 | 50.2 | 45.4 | 43 | 74.7 | 40.1 | 3.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 9 | 5 | 0 | 48.1 | 49.6 | 45.8 | 43.4 | 68.9 | 40.3 | 2.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 9 | 6 | 0 | 48 | 49.9 | 46 | 43.6 | 67.8 | 39.5 | 2.8 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 54 | 47 | 44.2 | 90.9 | 41.3 | 4.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320005 | 荣军医院 | 52.7141 | 38.4303 | 7 | 医院住院部南喷泉广场 | 32 | 8 | 9 | 8 | 0 | 54.1 | 52.2 | 47 | 44.8 | 83.7 | 41.4 | 3.8 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 12 | 14 | 0 | 45.3 | 47.6 | 43 | 40.2 | 69.8 | 36.7 | 3.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 12 | 15 | 0 | 44.1 | 45.3 | 40.9 | 38.3 | 68.8 | 35.1 | 3.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 12 | 16 | 0 | 46.8 | 47.8 | 42.3 | 39.2 | 81.1 | 35.4 | 3.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 12 | 17 | 0 | 46.5 | 48.6 | 42.7 | 39.7 | 72.7 | 37 | 3.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 12 | 18 | 0 | 45.8 | 47.8 | 43.6 | 41 | 75.1 | 37.8 | 2.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 12 | 19 | 0 | 52.3 | 49.8 | 44.2 | 40.5 | 88.1 | 36.5 | 3.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 12 | 20 | 0 | 45.1 | 46.8 | 43.1 | 40.5 | 73.5 | 37.7 | 2.8 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 12 | 21 | 0 | 43.5 | 45.4 | 42.5 | 40.5 | 59.8 | 38.2 | 2.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 12 | 22 | 0 | 42.4 | 43.3 | 40.4 | 38.1 | 74.3 | 35.2 | 2.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 12 | 23 | 0 | 39.1 | 40.8 | 37.9 | 36.4 | 59.5 | 33.9 | 2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 13 | 0 | 0 | 37.2 | 39.2 | 35.8 | 33.9 | 60.1 | 31.6 | 2.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 13 | 1 | 0 | 36.1 | 37.7 | 34.1 | 32.7 | 59.6 | 31.3 | 2.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 13 | 2 | 0 | 36 | 38.2 | 33.5 | 31.9 | 54.6 | 30.6 | 2.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 13 | 3 | 0 | 33.2 | 34 | 32.4 | 31.4 | 47.8 | 30.4 | 1.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 13 | 4 | 0 | 34.6 | 34.3 | 32.6 | 31.5 | 60.3 | 30.4 | 2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 13 | 5 | 0 | 38.9 | 42.7 | 34.5 | 31.3 | 57.8 | 29.6 | 4.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 13 | 6 | 0 | 42.9 | 44.3 | 39 | 36.5 | 72.7 | 33.4 | 3.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 13 | 7 | 0 | 46.5 | 49.2 | 42.4 | 39 | 69.4 | 35.5 | 4.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 13 | 8 | 0 | 46.2 | 48.3 | 43.3 | 39.6 | 73 | 35.3 | 3.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 13 | 9 | 0 | 45.1 | 48 | 42.8 | 40.1 | 62.9 | 37 | 3.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 13 | 10 | 0 | 46 | 47.9 | 43.8 | 40.7 | 65.2 | 37.3 | 3.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 13 | 11 | 0 | 45.2 | 47.5 | 43.7 | 41 | 67.4 | 38.7 | 2.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 13 | 12 | 0 | 47.9 | 48.8 | 43 | 40.2 | 78.4 | 37 | 3.8 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320006 | 军绿苑 | 52.7301 | 38.4146 | 2 | 2号楼前 | 32 | 8 | 13 | 13 | 0 | 44.5 | 46.9 | 41.1 | 38.3 | 70.6 | 36.1 | 3.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 13 | 18 | 0 | 43.9 | 45.4 | 41.7 | 39 | 65.1 | 35.7 | 3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 13 | 19 | 0 | 46.5 | 46.5 | 42.5 | 39.6 | 78.9 | 36.6 | 3.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 13 | 20 | 0 | 47.9 | 49.4 | 43.6 | 39.5 | 75.1 | 35.6 | 4.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 13 | 21 | 0 | 45.9 | 49.6 | 44.1 | 39.1 | 59.2 | 35.8 | 3.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 13 | 22 | 0 | 44.3 | 48.7 | 39.9 | 36.9 | 61 | 33.9 | 4.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 13 | 23 | 0 | 38.9 | 40.8 | 37.6 | 36.2 | 59 | 33.4 | 2.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 14 | 0 | 0 | 41.2 | 45.3 | 38.1 | 36.2 | 51.6 | 33.3 | 3.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 14 | 1 | 0 | 40.5 | 43.3 | 38.3 | 36.3 | 57.8 | 33.6 | 2.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 14 | 2 | 0 | 42.8 | 46.1 | 41.4 | 38.3 | 54.3 | 34.6 | 2.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 14 | 3 | 0 | 46.1 | 47.3 | 46 | 44.5 | 52.1 | 37.1 | 1.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 14 | 4 | 0 | 48.7 | 50.3 | 48.5 | 45.8 | 57.6 | 40.6 | 1.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 14 | 5 | 0 | 48.4 | 50.1 | 47.3 | 44.6 | 73.4 | 38.5 | 2.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 14 | 6 | 0 | 45.9 | 48.7 | 44 | 40.2 | 63.4 | 36.8 | 3.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 14 | 7 | 0 | 45.6 | 47.8 | 40.4 | 37.1 | 72.6 | 34.4 | 4.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 14 | 8 | 0 | 50.8 | 49.6 | 42.2 | 38 | 81.1 | 33.2 | 5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 14 | 9 | 0 | 47.7 | 49.4 | 42.1 | 38.7 | 72 | 35.8 | 4.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 14 | 10 | 0 | 43.7 | 46.1 | 40.9 | 38.4 | 70.5 | 35.5 | 3.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 14 | 11 | 0 | 43.8 | 45.7 | 40.2 | 37.9 | 69 | 35.9 | 3.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 14 | 12 | 0 | 45.9 | 46.8 | 40.2 | 37.5 | 70.9 | 35 | 4.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 14 | 13 | 0 | 46.6 | 47.1 | 40 | 37 | 74.2 | 34.4 | 4.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 14 | 14 | 0 | 46.9 | 47.2 | 40.9 | 37.5 | 73.4 | 34.8 | 4.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 14 | 15 | 0 | 46.6 | 46 | 40.5 | 38.1 | 76.8 | 35.6 | 4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 14 | 16 | 0 | 46.3 | 47.5 | 41.6 | 39 | 72.1 | 35.3 | 3.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320007 | 顿村利民宾馆 | 52.6967 | 38.4966 | 3 | 院内楼后 | 32 | 8 | 14 | 17 | 0 | 46.4 | 47 | 41.4 | 38.8 | 79.8 | 36.1 | 3.6 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389002 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 13 | 18 | 0 | 48.1 | 50.1 | 45.7 | 42.2 | 69.3 | 38.1 | 3.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 13 | 19 | 0 | 50.2 | 50.5 | 45.5 | 42.4 | 79 | 37.2 | 3.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 13 | 20 | 0 | 48.9 | 50.8 | 48.3 | 45 | 62.7 | 40.2 | 2.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 13 | 21 | 0 | 48.9 | 51 | 47.8 | 45.1 | 63.8 | 38.6 | 2.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 13 | 22 | 0 | 51.7 | 54 | 51.2 | 46.2 | 63.9 | 38.3 | 3.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 13 | 23 | 0 | 51.2 | 54 | 50 | 45.3 | 74.3 | 39.4 | 3.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 14 | 0 | 0 | 51.2 | 54.1 | 50.5 | 45.4 | 60.9 | 40.6 | 3.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 14 | 1 | 0 | 52.1 | 54.5 | 51.9 | 45.7 | 63.4 | 41.4 | 3.3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 14 | 2 | 0 | 52.4 | 54.7 | 52.2 | 46.9 | 64.3 | 43.1 | 3 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 14 | 3 | 0 | 46.2 | 47.6 | 45.8 | 44.2 | 62.2 | 40.7 | 1.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 14 | 4 | 0 | 46.5 | 47.8 | 46 | 44.5 | 66.4 | 40.3 | 1.4 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 14 | 5 | 0 | 47.5 | 49.4 | 45.5 | 43 | 69.1 | 38.7 | 2.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 14 | 6 | 0 | 49.9 | 53.1 | 47.7 | 43 | 66.5 | 38.3 | 3.9 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 14 | 7 | 0 | 51.1 | 53.8 | 48.2 | 43.4 | 72.8 | 37.1 | 4.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 14 | 8 | 0 | 57.5 | 55.8 | 48.5 | 43.5 | 92.2 | 36.5 | 5.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 14 | 9 | 0 | 53.8 | 55.5 | 49.1 | 44.7 | 84.1 | 38.4 | 4.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 14 | 10 | 0 | 58.2 | 56.6 | 49.6 | 44.4 | 83.2 | 37.6 | 5.5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 14 | 11 | 0 | 63.9 | 68 | 52.9 | 46 | 83.6 | 37.4 | 8 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 14 | 12 | 0 | 60.9 | 61.9 | 50.2 | 44.3 | 85.3 | 38.1 | 7.2 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 14 | 13 | 0 | 49.4 | 51.5 | 45.4 | 40.2 | 70.4 | 33.7 | 4.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 14 | 14 | 0 | 51.7 | 54.2 | 46.7 | 41.8 | 72.3 | 36.7 | 5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 14 | 15 | 0 | 50.7 | 52.8 | 46.7 | 43 | 75 | 38.1 | 4.1 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 14 | 16 | 0 | 52.3 | 55 | 47.3 | 43.5 | 77.3 | 38.4 | 4.7 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937
140902 | 2024 | 140902320008 | 奇村粮站 | 52.5991 | 38.5403 | 1.2 | 粮站南居民门前 | 32 | 8 | 14 | 17 | 0 | 54.5 | 56.4 | 48.5 | 44.1 | 84.4 | 39.4 | 5 | 忻州生态环境监测中心 | AWA6292 | 389001 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | AWA6021A | 1022937